## クラウド要件
（様式４－４）
ぐんま森林クラウド機能要件一覧表
回答欄は、要件を満たせる場「○」を、要件を完全に満たせないものの、代替機能や運用回避策等の提案ができ る場合には「△」を、要件を満たせない場合、「×」を記入する。
番号 | 大項目 | 小項目 | 要件 | 回答 | 備考
1 | システム要件(仕様書4(1)ア) | システム概要 | 市町村や林業事業体等が森林現況に関わる情報を自ら登録可能とし、県と共有が可能
2 | システム要件(仕様書4(1)ア) | システム概要 | 群馬県と市町村、林業事業体とのデータ相互利用が可能
3 | システム要件(仕様書4(1)イ) | システム概要 | ＬＧＷＡＮ回線及びインターネット回線を利用したクラウドサービスとし、システムのセキュリティ性能の向上及び、業務の効率化が可能
4 | システム要件(仕様書4(1)ウ) | システム概要 | 森林計画図及び森林簿（編成版）の適時修正、森林・林業行政情報の重ね合わせ表示が可能
5 | システム要件(仕様書4(1)エ) | システム概要 | システムの基盤は受注者が運用するデータセンターに配置し、群馬県庁内に新たなサーバ機器類の設置は行わず、発注者のサーバ機器類にかかる維持管理コストの低減が可能
6 | システム要件(仕様書4(1)オ) | システム概要 | 総務省の「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づき、インターネット接続系からＬＧＷＡＮ接続系へデータを取り込む場合は、無害化処理の実施が可能
7 | システム要件(仕様書4(1)カ) | システム概要 | 市町村や林業事業体等が、新システムの利用者として参加する際、別途システム開発や改修を行うことなく利用が可能
8 | システム要件(仕様書4(2)ア) | システム利用者 | 利用者増を想定し、利用者増に伴う同時利用者数の追加が容易にできる
9 | システム要件(仕様書4(2)ア) | システム利用者区分 | データ管理者が行うデータの更新・承認は、機能ごとにシステム管理者が権限設定できる
10 | システム要件(仕様書4(3)ア(ア)) | 管理者機能 | システム管理者が、利用者のログイン画面において表示する通知の登録が可能
11 | システム要件(仕様書4(3)イ(ア)) | ログイン制御機能 | ログイン画面において、システム管理者からの通知等の表示が可能
12 | システム要件(仕様書4(3)イ(イ)) | ログイン制御機能 | システムの利用時にログインＩＤとパスワードを要求し、ログインできる
13 | システム要件(仕様書4(3)イ(ウ)) | ログイン制御機能 | ログインＩＤは利用者毎に設定が可能
14 | システム要件(仕様書4(3)イ(エ)) | ログイン制御機能 | システム利用者の区分に応じて利用可能なメニュー、機能、データの種類、データの編集可否、データ範囲の制限ができる
15 | システム要件(仕様書4(3)イ(エ)) | ログイン制御機能 | 利用者によっては、複数のエリアの利用が可能
16 | システム要件(仕様書4(3)イ(オ)) | ログイン制御機能 | システム管理者が、利用者ごとに閲覧・編集等の権限付与が可能
17 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ア)) | 基本機能及び地図操作機能 | 管理機能として、メニューに応じて必要な機能や表示データの切り替えが可能
18 | システム要件(仕様書4(3)ウ(イ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 地図表示機能として、主題図の表示／非表示、重ね合わせ表示、拡大・縮小・移動が可能
19 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ウ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 地図表示機能として、ベクトルデータの色等のスタイルの変更、表示縮尺の変更、選択の可否、ラベルの表示／非表示、ラベルの表示縮尺の変更が可能
20 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ウ)) | 基本機能及び地図操作機能 | ラベルは同時に複数表示が可能
21 | システム要件(仕様書4(3)ウ(エ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 地図表示機能として、背景図のオルソフォト、ＣＳ立体図、森林基本図、都市計画図、その他発注者の指定する地図・画像及び地理院タイルの表示が可能
22 | システム要件(仕様書4(3)ウ(オ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 属性表示機能として、指定した図形の属性情報及び属性一覧の情報を表示することが可能
23 | システム要件(仕様書4(3)ウ(オ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 登録された画像・PDF等の任意のファイルの閲覧が可能
24 | システム要件(仕様書4(3)ウ(カ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 作図機能として、利用者は新規レイヤの作成や、編集権限のあるデータに対して図形・属性・関連ファイルの追加・更新・削除が可能であり、指定した利用者との情報共有が可能
25 | システム要件(仕様書4(3)ウ(キ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 計測機能として、地図上の任意地点間の距離・標高、任意エリアの面積の計測及び計測結果のが可能
26 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ク)) | 基本機能及び地図操作機能 | 検索機能として、属性情報で検索し、地図の移動が可能
27 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ケ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 検索機能として、選択もしくは任意描画した図形やそのバッファに対して地理的な検索が可能
28 | システム要件(仕様書4(3)ウ(コ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 検索機能として、各種属性情報を条件指定することにより、属性が関連づけられた図形を色分け表示することが可能
29 | システム要件(仕様書4(3)ウ(サ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 印刷機能として、地図上の主題図、背景図の表示状態、表示範囲により図面出力が可能
30 | システム要件(仕様書4(3)ウ(サ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 印刷時に背景地図等の承認番号が自動的に表示可能
31 | システム要件(仕様書4(3)ウ(シ)) | 基本機能及び地図操作機能 | 出力機能として、CSV形式・Shape形式・DXF形式・KML形式・位置情報付画像（JPEG・GeoTIFF形式等）等で自由にデータを入力・出力することが可能
32 | システム要件(仕様書4(3)ウ(ス)) | 基本機能及び地図操作機能 | 取込機能として、GNSS機器や地籍調査、航空レーザー等で計測したデータを取り込み、システム上に表示・編集することが可能
33 | システム要件(仕様書4(3)エ(ア)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林計画図を主題図として表示し、森林簿との相互検索が可能
34 | システム要件(仕様書4(3)エ(イ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林計画図と森林簿が多対多の関係でも利用可能
35 | システム要件(仕様書4(3)エ(ウ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林計画図を地図上で選択し、該当の森林簿情報を表示することが可能
36 | システム要件(仕様書4(3)エ(ウ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | １つの計画図に対し複数森林簿情報が存在する場合、複数表示が可能する。
37 | システム要件(仕様書4(3)エ(ウ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿情報がコードの場合、コードとコードに対応する文字を合わせて表示が可能
38 | システム要件(仕様書4(3)エ(エ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿に対し任意項目による検索と、検索結果に対応する森林計画図を地図上で検索表示することが可能
39 | システム要件(仕様書4(3)エ(エ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿情報がコードの場合、コードとコードに対応する文字を合わせて森林計画図の表示が可能
40 | システム要件(仕様書4(3)エ(エ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 検索結果の森林計画図を別レイヤとして保存が可能
41 | システム要件(仕様書4(3)エ(オ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿の検索結果を対象として、森林簿様式の出力、森林資源構成表の出力、CSV形式の出力が可能
42 | システム要件(仕様書4(3)エ(カ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿の検索結果を保存し、読み込むことが可能
43 | システム要件(仕様書4(3)エ(キ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 過年度の森林計画図及び森林簿を管理、表示することが可能
44 | システム要件(仕様書4(3)エ(ク)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 今後レーザー計測データを入手した場合に備え、レーザー計測や現地調査で得られた林分情報（ex.樹高、立木本数又は立木密度、樹種、材積等）を森林簿に反映することや森林簿の項目の追加ができるような構造である
45 | システム要件(仕様書4(3)エ(ケ)) | 森林簿・森林計画図管理機能 | 森林簿や森林計画図等を含む基本情報は標準データ以外に必要に応じて任意の属性情報の保有が可能
46 | システム要件(仕様書4(3)オ(ア)) | 地域森林計画編成機能 | 森林計画図及び森林簿（編成版）を適時修正することが可能
47 | システム要件(仕様書4(3)オ(ア)) | 地域森林計画編成機能 | 修正は更新権限を持つ利用者のみ可能
48 | システム要件(仕様書4(3)オ(イ)) | 地域森林計画編成機能 | 市町村や林業事業体の参加者が森林計画図及び森林簿の修正依頼の登録が可能
49 | システム要件(仕様書4(3)オ(ウ)) | 地域森林計画編成機能 | 森林計画図及び森林簿の修正依頼をデータ管理者が確認し、森林計画図及び森林簿（編成版）に修正内容を反映することが可能
50 | システム要件(仕様書4(3)オ(エ)) | 地域森林計画編成機能 | 定期の確定処理として、森林簿の林齢を加算の上、齢級、樹高、材積、成長量を加算後の林齢に合せて更新する対応を可能とし、樹高、材積、成長量は自動計算により取得可能であり、また、成長関数の調整が可能
51 | システム要件(仕様書4(3)オ(オ)) | 地域森林計画編成機能 | 定期の確定処理として、森林計画図及び森林簿（編成版）を森林計画図及び森林簿（確定版）として複製し、前回の確定版を更新（置き換え）する対応が可能
52 | システム要件(仕様書4(3)オ(カ)) | 地域森林計画編成機能 | 地域森林計画書の作成で必要となる集計表を出力することが可能
53 | システム要件(仕様書4(3)オ(キ)) | 地域森林計画編成機能 | 他の図形を用いて、複数の小班図形を自動でくりぬき（クリップ）、統合（マージ）が可能
54 | システム要件(仕様書4(3)カ(ア)) | 森林異動情報管理機能 | 森林計画図及び森林簿の追加、削除に際し、転入出の別及び転入前又は転出後の土地の用途情報の記録が可能
55 | システム要件(仕様書4(3)カ(イ)) | 森林異動情報管理機能 | 市町村や林業事業体の参加者による森林計画図及び森林簿の修正依頼に際し，転入出の別及び転入前または転出後の用途，面積の情報の記録が可能
56 | システム要件(仕様書4(3)カ(ウ)) | 森林異動情報管理機能 | 転入出の記録を一覧表として出力が可能
57 | システム要件(仕様書4(3)キ(ア)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 市町村が伐採・造林の対象森林の位置の登録が可能
58 | システム要件(仕様書4(3)キ(イ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | １つの届け出に対し複数の地番の登録が可能
59 | システム要件(仕様書4(3)キ(ウ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 伐採造林届にスキャンした図面等の画像ファイルを登録することが可能
60 | システム要件(仕様書4(3)キ(エ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 届出内容を取り込み、内容に基づいた適合通知書等の作成が可能
61 | システム要件(仕様書4(3)キ(オ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 伐採造林届の内容を閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能
62 | システム要件(仕様書4(3)キ(カ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 市町村が登録した届出の提出状況を県でも把握できる
63 | システム要件(仕様書4(3)キ(キ)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 造林の確認時期になると，アラートで表示される
64 | システム要件(仕様書4(3)キ(ク)) | 伐採及び伐採後の造林の届出管理機能 | 伐採後の造林の報告の情報を入力が可能
65 | システム要件(仕様書4(3)ク(ア)) | 森林の土地の所有者届出管理機能 | 森林の土地の所有者届出の内容が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能
66 | システム要件(仕様書4(3)ク(イ)) | 森林の土地の所有者届出管理機能 | 森林の土地の所有者届出変更情報を林地台帳及び森林簿に反映（更新）することが可能
67 | システム要件(仕様書4(3)ク(ウ)) | 森林の土地の所有者届出管理機能 | 森林の土地の所有者届出の情報を条件検索することが可能
68 | システム要件(仕様書4(3)ケ(ア)) | 市町村森林整備計画管理機能 | 公益的機能別施業森林の区域・鳥獣害防止森林区域・森林経営計画の区域計画等（以下公益的機能別施業森林等）の図形情報及び属性情報を管理することが可能
69 | システム要件(仕様書4(3)ケ(イ)) | 市町村森林整備計画管理機能 | 公益的機能別施業森林等の区域の内容が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能
70 | システム要件(仕様書4(3)ケ(ウ)) | 市町村森林整備計画管理機能 | 公益的機能別施業森林等の区分及び施業方法について、「森林簿・森林計画図管理機能」との連携が可能
71 | システム要件(仕様書4(3)ケ(エ)) | 市町村森林整備計画管理機能 | 公益的機能別森林等の区分及び施業方法について、「林地台帳管理機能」との連携が可能
72 | システム要件(仕様書4(3)ケ(オ)) | 市町村森林整備計画管理機能 | 公益的機能別施業森林等の図形情報と属性情報について，複数の林班・小班を選択し一括して登録・編集・削除することが可能
73 | システム要件(仕様書4(3)コ(ア)) | 森林経営計画管理機能 | 森林所有者等から，森林経営計画作成の援助申請があった場合，森林経営計画の作成に必要な資料の提供を行うとともに，認定請求があった場合には適否を判定して認定することが可能
74 | システム要件(仕様書4(3)コ(イ)) | 森林経営計画管理機能 | 認定を受けた森林経営計画の情報を小班単位で登録することが可能
75 | システム要件(仕様書4(3)コ(ウ)) | 森林経営計画管理機能 | 認定を受けた森林経営計画の図形情報と属性情報を表示することが可能
76 | システム要件(仕様書4(3)コ(エ)) | 森林経営計画管理機能 | 認定を受けた森林経営計画の図形情報と属性情報を、システムの管理者が更新権限を与えた利用者により、新規登録・編集・削除することが可能
77 | システム要件(仕様書4(3)コ(オ)) | 森林経営計画管理機能 | 検索条件を指定して森林経営計画の情報を検索することが可能
78 | システム要件(仕様書4(3)コ(カ)) | 森林経営計画管理機能 | 森林経営計画の認定一覧を、CSV形式で出力することが可能
79 | システム要件(仕様書4(3)コ(キ)) | 森林経営計画管理機能 | 条件指定により検索した森林経営計画の結果をCSV形式で出力することが可能
80 | システム要件(仕様書4(3)コ(ク)) | 森林経営計画管理機能 | 認定を受けた森林経営計画の図形情報をShape形式で出力することが可能
81 | システム要件(仕様書4(3)コ(ケ)) | 森林経営計画管理機能 | 森林経営計画の認定番号や期間に応じた表示を可能とするとともに、年度の更新に併せて認定の終了も表示することが可能
82 | システム要件(仕様書4(3)サ(ア)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳と林地台帳地図を連携させた機能により、林地台帳を管理することが可能
83 | システム要件(仕様書4(3)サ(イ)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳地図を主題図として表示し、林地台帳との相互検索が可能
84 | システム要件(仕様書4(3)サ(ウ)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳に対し任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能
85 | システム要件(仕様書4(3)サ(エ)) | 林地台帳管理機能 | 更新権原を与えた利用者が、林地台帳及び林地台帳地図の適時修正が可能
86 | システム要件(仕様書4(3)サ(オ)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳地図への図形の追加に際し、他の主題図の図形から複製による追加登録が可能
87 | システム要件(仕様書4(3)サ(カ)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳に関わる書類を添付ファイルにより登録することが可能
88 | システム要件(仕様書4(3)サ(キ)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳と森林簿の相互検索が可能
89 | システム要件(仕様書4(3)サ(ク)) | 林地台帳管理機能 | 林地台帳の地番関連情報として、土地の所有者届出情報の登録が可能
90 | システム要件(仕様書4(3)サ(ケ)) | 林地台帳管理機能 | 林野庁が示す「林地台帳及び地図整備マニュアル」及び「林地台帳及び地図運用マニュアル」に示すファイル仕様（データ定義）に応じたデータ管理が可能
91 | システム要件(仕様書4(3)シ(ア)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 森林簿検索から対象森林を抽出することが可能
92 | システム要件(仕様書4(3)シ(イ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 検索した対象森林に対応する森林計画図に対し、個別に追加削除が可能
93 | システム要件(仕様書4(3)シ(ウ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 抽出した対象森林に管理名を付加し管理することが可能
94 | システム要件(仕様書4(3)シ(エ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 意向調査対象者の抽出として、対象森林が含まれる林地台帳地図を抽出することが可能
95 | システム要件(仕様書4(3)シ(オ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 意向情報を検索管理することが可能
96 | システム要件(仕様書4(3)シ(カ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 意向調査用に各種情報を一覧出力することが可能
97 | システム要件(仕様書4(3)シ(キ)) | 森林経営管理制度運用支援機能 | 意向情報を入力した一覧を取り込み管理することが可能
98 | システム要件(仕様書4(3)ス(ア)) | 施業履歴管理機能 | 施業図を主題図として表示し、検索が可能
99 | システム要件(仕様書4(3)ス(イ)) | 施業履歴管理機能 | 施業履歴に対し任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能
100 | システム要件(仕様書4(3)ス(ウ)) | 施業履歴管理機能 | 県や市町村によって事業ごとの施業範囲及び施業履歴の登録が可能
101 | システム要件(仕様書4(3)ス(エ)) | 施業履歴管理機能 | 施業範囲及び施業履歴の適時修正が可能であり、修正は更新権限を持つ利用者に限定
102 | システム要件(仕様書4(3)ス(アオ)) | 施業履歴管理機能 | 施業範囲の図形追加に際し、他の主題図から複製による追加登録及び別途取得したShapeファイルを指定した登録が可能
103 | システム要件(仕様書4(3)ス(カ)) | 施業履歴管理機能 | 登録済みの施業範囲の図形を別途取得したShapeファイルを指定して置き換えが可能
104 | システム要件(仕様書4(3)ス(キ)) | 施業履歴管理機能 | 施業範囲の図形追加に際し、他の主題図から複製による追加登録及び別途取得したShapeファイルを指定した登録が可能
105 | システム要件(仕様書4(3)セ(ア)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道・作業道を主題図として表示可能であり、利用者の閲覧が可能
106 | システム要件(仕様書4(3)セ(イ)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道・作業道の図形情報及び属性情報を登録、管理することが可能
107 | システム要件(仕様書4(3)セ(ウ)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道・作業道に対し任意項目による検索が可能であり、検索結果の一覧出力が可能
108 | システム要件(仕様書4(3)セ(エ)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道・作業道に対し、エクセル形式の台帳ファイルの添付及び見取図の添付が可能
109 | システム要件(仕様書4(3)セ(オ)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道は林道利用区域を設定し、林道利用区域内の森林簿（確定版）に基づいた森林資源構成表の作成が可能
110 | システム要件(仕様書4(3)セ(カ)) | 林道・作業道画管理機能 | 林道・作業道の線形及び林道利用区域の図形情報と属性情報を、システム管理者が更新権限を持つ利用者により追加・変更・削除の編集が可能
111 | システム要件(仕様書4(3)ソ(ア)) | 森林境界明確化（測量成果登録）管理機能 | Shape・SIMAファイル等の測量成果を図形情報及び属性情報として取り込み，管理することが可能
112 | システム要件(仕様書4(3)ソ(イ)) | 森林境界明確化（測量成果登録）管理機能 | 航空レーザー測量や地籍調査等の測量成果のデータを取り込むことが可能
113 | システム要件(仕様書4(3)ソ(ウ)) | 森林境界明確化（測量成果登録）管理機能 | 測量データの図形情報、属性情報等測量成果の内容を閲覧し、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能
114 | システム要件(仕様書4(3)ソ(エ)) | 森林境界明確化（測量成果登録）管理機能 | 測量データの情報を条件指定により検索・集計することが可能
115 | システム要件(仕様書4(4)ア(ア)) | 造林補助申請・管理機能 | 造林補助事業に係る申請をアシストする機能又はプログラムを有し、造林補助事業に係る申請から完了確認までの一連の事務手続を完結させることが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
116 | システム要件(仕様書4(4)ア(イ)) | 造林補助申請・管理機能 | 造林補助申請に係る図形情報と属性情報を登録し、施業履歴として管理することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
117 | システム要件(仕様書4(4)ア(イ)) | 造林補助申請・管理機能 | 図形は測量成果等を取り込めることが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
118 | システム要件(仕様書4(4)ア(ウ)) | 造林補助申請・管理機能 | 造林補助申請に係る図形情報と属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
119 | システム要件(仕様書4(4)ア(エ)) | 造林補助申請・管理機能 | 造林補助申請の情報を条件指定により、検索することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
120 | システム要件(仕様書4(4)イ(ア)) | 保安林管理機能 | 保安林の図形情報及び属性情報を連携させた機能により保安林情報を管理することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
121 | システム要件(仕様書4(4)イ(イ)) | 保安林管理機能 | 保安林の図形情報・属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
122 | システム要件(仕様書4(4)イ(ウ)) | 保安林管理機能 | 任意項目による検索を可能であり、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
123 | システム要件(仕様書4(4)イ(エ)) | 保安林管理機能 | エクセル形式の保安林台帳及び画像ファイルの添付が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
124 | システム要件(仕様書4(4)ウ(ア)) | 林地開発管理機能 | 林地開発の図形情報及び属性情報を管理することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
125 | システム要件(仕様書4(4)ウ(イ)) | 林地開発管理機能 | 林地開発の図形情報及び属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加、修正、削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
126 | システム要件(仕様書4(4)ウ(ウ)) | 林地開発管理機能 | 林地開発の情報を任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
127 | システム要件(仕様書4(4)ウ(エ)) | 林地開発管理機能 | 林地開発に係る書類を添付ファイルにより登録することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
128 | システム要件(仕様書4(4)エ(ア)) | 山地災害危険地区管理機能 | 山地災害危険地区の図形情報・属性情報を閲覧することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
129 | システム要件(仕様書4(4)エ(イ)) | 山地災害危険地区管理機能 | 山地災害危険地区の任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
130 | システム要件(仕様書4(4)オ(ア)) | 治山事業管理機能 | 治山事業の図形情報・属性情報を、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
131 | システム要件(仕様書4(4)オ(イ)) | 治山事業管理機能 | 治山事業施行地に対し、エクセル形式の台帳ファイルの添付及び図面ファイルの添付が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
132 | システム要件(仕様書4(4)オ(ウ)) | 治山事業管理機能 | 治山台帳等に対し任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
133 | システム要件(仕様書4(4)カ(ア)) | 県有林・県行造林管理機能 | 県有林・県行造林の図形情報・属性情報を、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
134 | システム要件(仕様書4(4)カ(イ)) | 県有林・県行造林管理機能 | 県有林・県行造林の情報を任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
135 | システム要件(仕様書4(4)カ(ウ)) | 県有林・県行造林管理機能 | 県有林・県行造林の情報を条件指定により、検索することが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
136 | システム要件(仕様書4(4)キ(ア)) | 伐採跡地管理機能 | 伐採跡地の図形情報・属性情報を、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
137 | システム要件(仕様書4(4)キ(イ)) | 伐採跡地管理機能 | 伐採跡地の情報を任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
138 | システム要件(仕様書4(4)ク(ア)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 位置情報登録機能として、タブレット端末のGNSS（衛星測位システム）を利用した現在位置の取得及び地図表示が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
139 | システム要件(仕様書4(4)ク(イ)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 位置情報登録機能として、取得した位置情報の記録・保存が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
140 | システム要件(仕様書4(4)ク(ウ)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 位置情報登録機能として、連続した位置情報の取得及び地図表示によるトラッキングが可能 |  | 機能要件に係る前提条件
141 | システム要件(仕様書4(4)ク(エ)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 位置情報登録機能として、記録・保存を行った位置情報を外部ファイルに出力可能とする。 |  | 機能要件に係る前提条件
142 | システム要件(仕様書4(4)ク(オ)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 画面メモ登録機能として、タブレット端末のタッチパネルを利用したメモデータの直接入力・保存が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
143 | システム要件(仕様書4(4)ク(カ)) | タブレット端末におけるシステム利用 | 画面メモ登録機能として、入力・保存を行ったメモデータを外部ファイルに出力が可能 |  | 機能要件に係る前提条件
144 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ア(ア)) | 法令 | 情報システム安全対策基準(平成７年８月29日制定（通商産業省告示第518号）平成９年９月24日最終改正（通商産業省告示第536号））の条件を満たす
145 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ア(イ)) | 法令 | 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（ＩＳＭＳ）（一般財団法人日本情報処理開発協会）又は、プライバシーマーク制度（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）における認定を受けている
146 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)イ(ア)) | 立地条件 | データセンターは日本国内に立地している
147 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)イ(イ)) | 立地条件 | 24時間365日の運用、利用が実現している
148 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)イ(ウ)) | 立地条件 | 災害時のデータバックアップに対応するため、複数の遠隔地へのデータセンターにミラーリング可能な仕組みである
149 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)イ(エ)) | 立地条件 | 地盤強固な場所に立地し、また、埋立地等以外で、浸水等の被害の恐れのない場所である
150 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ア)) | 施設条件 | 出入り口は、不特定多数の人が利用する場所を避けるとともに、入退室の管理を行っている
151 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(イ)a) | 施設条件 | 耐震構造基準（震度６の地震が発生した場合、梁/柱/耐震壁/仕上材の損傷が軽微もしくはほとんどない建築構造）を確保している |  | 耐火及び耐震性能
152 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(イ)b) | 施設条件 | 構造強度については、地震時外力、風圧などについて、建築基準法及び施行令など具体的な規定に基づいて建築している |  | 耐火及び耐震性能
153 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ウ)a) | 施設条件 | 基盤設備等への浸水防止対応をしていること。 |  | 防火（防水、防雷）対策
154 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ウ)b) | 施設条件 | 防火設備及び消火設備について、サーバルーム内において、煙感知器を標準装備している |  | 防火（防水、防雷）対策
155 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ウ)b) | 施設条件 | ガス消火器等による消火システムを採用している |  | 防火（防水、防雷）対策
156 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ウ)c) | 施設条件 | 消防法を遵守しており、消火栓、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び誘導灯の消防用設備を保持している |  | 防火（防水、防雷）対策
157 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(ウ)d) | 施設条件 | 建築基準法に基づき、避雷針機能を設置している |  | 防火（防水、防雷）対策
158 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(エ)a) | 施設条件 | 受電設備は二重化されている |  | 電源・空調設備
159 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(エ)ｂ) | 施設条件 | 無停電電源装置の二重化を実施、自家発電装置が起動するまでの間もサーバ機器等へ安定した電源供給を行い、障害時等における電源が確保されている |  | 電源・空調設備
160 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(エ)ｃ) | 施設条件 | 電力供給の完全バックアップを無瞬断で実現している |  | 電源・空調設備
161 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(エ)ｄ) | 施設条件 | 空調機は、24時間365日連続運転を行っている |  | 電源・空調設備
162 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)a) | 施設条件 | 有人（守衛など）によるビル入退室管理をしている |  | セキュリティ対策
163 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)b) | 施設条件 | 技術員（保守員）が24時間365日体制で常駐している |  | セキュリティ対策
164 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)c) | 施設条件 | 機器監視による物理的侵入対策を24時間365日実施している |  | セキュリティ対策
165 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)d) | 施設条件 | ラックごとの個別施錠を実施している |  | セキュリティ対策
166 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)e) | 施設条件 | システム機器及び通信設備の二重化を実施している |  | セキュリティ対策
167 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(オ)f) | 施設条件 | 不正アクセス自動監視を24時間365日実施している |  | セキュリティ対策
168 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(カ)a) | 施設条件 | サービスを提供するサーバは冗長化しており、サーバ本体の故障時にも、他のサーバにある環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保している |  | 冗長化性能
169 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(カ)b) | 施設条件 | サーバ内部電源やネットワークインターフェース、ディスク等は冗長化しており、内部部品の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保している |  | 冗長化性能
170 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(カ)c) | 施設条件 | ストレージは、プロセッサ、内部バス、電源、ディスク等を冗長化しており、内部部品の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保している |  | 冗長化性能
171 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(カ)d) | 施設条件 | バックアップデータはデータセンター外の他拠点にも保管し、万が一の障害発生時にも他拠点からデータ取得し、復旧できる |  | 冗長化性能
172 | データセンター仕様要件(仕様書5(1)ウ(キ)) | 施設条件 | 必要に応じて、本県は運用開始に先立って運用設備の視察を行うことができる(発注者は、その際に知り得た情報についての秘密保持義務を負う) |  | 設備の視察
173 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)ア) | 監視時間 | 24時間365日監視を実施している
174 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)イ(ア)) | 死活監視 | 監視システムを利用して、提供システムの稼働状況を監視している
175 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)イ(イ)) | 死活監視 | 稼働状況の異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応できる
176 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)ウ(ア)) | 性能監視 | 監視システムを利用し、サーバに関わるＣＰＵ、メモリ、ハードディスクの利用状況等を監視している
177 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)ウ(イ)) | 性能監視 | 稼働情報の異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応できる
178 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)エ(ア)) | 稼働監視 | ＯＳやアプリケーションのログからシステムの稼働状況を監視している
179 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)エ(イ)) | 稼働監視 | 稼働状況の異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応できる
180 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)オ) | 結果報告 | システム監視結果や収集したログ等を分析し、その内容を発注者へ報告することができる
181 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)カ(ア)) | 障害時の対応方法 | 機器の障害等でサービスが停止しないように、24時間のシステム監視体制を組み、無停電装置の装備、ウィルス及びハッキング対策、機器系統の二重化等を施し、万全の対策を講じている
182 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)カ(イ)) | 障害時の対応方法 | 万一の障害発生時においては、休日・深夜を問わず、即座に復旧体制を組むことができる
183 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)カ(ウ)) | 障害時の対応方法 | 障害発生時に備え、受注者は24時間365日対応の電話窓口を設置できる
184 | データセンター監視運用要件(仕様書5(2)カ(エ)) | 障害時の対応方法 | サービスの平均稼働率は、年間を通じて99.9％以上とすることができる
185 | システム運用要件(仕様書6(1)) | 操作マニュアル作成 | 新システムの運用に先立って、システムにおける管理者マニュアル、利用者マニュアルを作成することができる
186 | システム運用要件(仕様書6(1)) | 操作マニュアル作成 | なお、マニュアルについては群馬県用として作成し、瑕疵担保期間に修正した内容は反映を実施できる
187 | システム運用要件(仕様書6(1)) | 操作マニュアル作成 | マニュアルは、新システムの運用が開始されるまでに納入できる
188 | システム運用要件(仕様書6(1)) | 操作マニュアル作成 | マニュアルの使用、利用方法については、制限しない
189 | システム運用要件(仕様書6(2)ア セキュリティ対策(ア)) | システム運用支援業務 | サーバへのアクセスはファイアウォールにより不正なアクセスを制御すること |  | 本業務対象外
190 | システム運用要件(仕様書6(2)ア セキュリティ対策(イ)) | システム運用支援業務 | システムにはウィルス対策ソフトを導入し、コンピュータウィルスの感染を防止すること |  | 本業務対象外
191 | システム運用要件(仕様書6(2)ア セキュリティ対策(ウ)) | システム運用支援業務 | ウィルス対策ソフトは、データをサーバに登録する際にリアルタイムでチェックが行えること |  | 本業務対象外
192 | システム運用要件(仕様書6(2)ア セキュリティ対策(エ)) | システム運用支援業務 | なお、ウィルス対策ソフトのパターンファイルは、常に最新の状態を保つよう、更新を行うこと |  | 本業務対象外
193 | システム運用要件(仕様書6(2)ア セキュリティ対策(オ)) | システム運用支援業務 | セキュリティホール対策として、ＯＳ・ミドルウェア等のセキュリティパッチが提供された場合、ベンダーリリースから速やかに確認、検証を行った上で、１週間以内に対応方針案を栃木県に報告し、了承を得た上で適用を実施すること |  | 本業務対象外
194 | システム運用要件(仕様書6(2)イ ヘルプデスク対応(ア)) | システム運用支援業務 | システム利用者の一般操作に関する問い合わせ対応を行うヘルプデスクを用意し運営すること |  | 本業務対象外
195 | システム運用要件(仕様書6(2)イ ヘルプデスク対応(イ)) | システム運用支援業務 | 受付時間は祝日ならびに年末年始を除く月曜日から金曜の午前８時30分から午後５時15分とし、別紙２のＳＬＡ案に即した対応を行うこと |  | 本業務対象外
196 | システム運用要件(仕様書6(2)ウ 障害対応(ア)) | システム運用支援業務 | 障害発生時における問い合わせ対応を行う障害対応窓口を運用すること |  | 本業務対象外
197 | システム運用要件(仕様書6(2)ウ 障害対応(イ)) | システム運用支援業務 | 障害が発生した場合において、障害発生前に取得したバックアップ情報が復元できることを保障すること |  | 本業務対象外
198 | システム運用要件(仕様書6(2)ウ 障害対応(ウ)) | システム運用支援業務 | 障害対応時の対応内容及び結果について、報告書により報告すること |  | 本業務対象外
199 | システム運用要件(仕様書6(2)エ サービスレベル協定（ＳＬＡ）の規定(ア)) | システム運用支援業務 | 新システムを運用するに当たり、受注者は発注者と協議の上、ＳＬＡを規定すること |  | 本業務対象外
200 | システム運用要件(仕様書6(2)エ サービスレベル協定（ＳＬＡ）の規定(イ)) | システム運用支援業務 | 別紙４のＳＬＡ（案）を基に、受注者は発注者と協議の上、運用開始時までに基準を決定し、発注者へ報告すること。なお、サービス品質は、システム導入当初は安定しないことが想定されるため、半年間の初期運用期間を設け、サービスレベルの測定を行った上で、ＳＬＡの見直しを行うこと |  | 本業務対象外
201 | システム運用要件(仕様書6(2)エ サービスレベル協定（ＳＬＡ）の規定(ウ)) | システム運用支援業務 | ＳＬＡの内容で運用上の問題点等が発生した場合は、発注者と受注者の協議の上、見直しを行うこと |  | 本業務対象外
202 | システム運用要件(仕様書6(2)オ システム操作研修(ア)) | システム運用支援業務 | システムの操作方法及びシステムの利活用方法・ガイドライン等についての研修会を実施すること |  | 本業務対象外
203 | システム運用要件(仕様書6(2)オ システム操作研修(イ)) | システム運用支援業務 | 研修会は、新システムの仮運用開始前に、県職員、市町村職員、林業事業体を対象として実施すること |  | 本業務対象外
204 | システム運用要件(仕様書6(2)オ システム操作研修(ウ)) | システム運用支援業務 | 研修会のテキストや操作資料は、受注者が作成すること |  | 本業務対象外
205 | システム運用要件(仕様書6(2)オ システム操作研修(エ)) | システム運用支援業務 | 研修で使用する会場、操作端末、プロジェクター等は群馬県が準備する |  | 本業務対象外
206 | システム基盤要件(仕様書7(1)ア) | システム構成上の前提条件 | 対応OS：Microsoft Windows8.1以降
207 | システム基盤要件(仕様書7(1)イ) | システム構成上の前提条件 | ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Internet Explorer11
208 | システム基盤要件(仕様書7(1)ウ) | システム構成上の前提条件 | アプリケーション：Microsoft Office2013以降
209 | システム基盤要件(仕様書7(2)ア(ア)) | 機器及びソフトウェア | 接続にあたっては、本サービス側にファイアウォールを設置して、ＬＧＷＡＮ側からの不正侵入を防止するとともに、送受信されるデータを暗号化することによって機密保持を図れる |  | ＬＧＷＡＮ回線
210 | システム基盤要件(仕様書7(2)ア(イ)) | 機器及びソフトウェア | 接続回線は地方公共団体情報システム機構が認める通信事業者が提供する専用回線である |  | ＬＧＷＡＮ回線
211 | システム基盤要件(仕様書7(2)イ(ア)) | 機器及びソフトウェア | 本システムの利用に必要な動作環境は、受注者がその場における最適な動作環境を明示できる |  | インターネット回線
212 | システム基盤要件(仕様書7(2)イ(イ)) | 機器及びソフトウェア | 受注者が明示した動作環境において、必要とされる応答性要求や安全性、信頼性、セキュリティを満たさない場合は、受注者の責で、応答性要求等を満たすためのクラウドシステムの調整や補完措置を講じる(ただし、利用者側のネットワーク環境に起因する不具合や機器の故障による不具合はこの限りではない) |  | インターネット回線
213 | システム基盤要件(仕様書7(2)ウ(ア)) | 機器及びソフトウェア | ＬＧＷＡＮ回線とインターネット回線でアクセスし、どちらから更新してもリアルタイムでデータが反映される |  | その他
214 | システム基盤要件(仕様書7(3)ア) | 性能要件・信頼性要件 | 新システムを構成する製品や技術は、国際標準、日本工業規格、もしくは業界標準に準拠している |  | 標準性
215 | システム基盤要件(仕様書7(3)イ(ア)) | 性能要件・信頼性要件 | ソフトウェアの導入を必要とする場合は、安定的な保守サポートの実績がある製品とし、 販売、採用実績の高い製品の採用に努められる |  | 信頼性
216 | システム基盤要件(仕様書7(3)イ(イ)) | 性能要件・信頼性要件 | サービスを提供するサーバは冗長化しており、サーバ本体の故障時にも、他のサーバ環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保できる |  | 信頼性
217 | システム基盤要件(仕様書7(3)イ(ウ)) | 性能要件・信頼性要件 | サーバ内部電源やネットワークインターフェース、ディスク等は冗長化しており、内部 部品の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保できる |  | 信頼性
218 | システム基盤要件(仕様書7(3)イ(エ)) | 性能要件・信頼性要件 | ストレージは、プロセッサ、内部バス、電源、ディスク等を冗長化しており、内部部品 の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保できる |  | 信頼性
219 | システム基盤要件(仕様書7(3)ウ(ア)) | 性能要件・信頼性要件 | システム拡張や利用者の増加に容易に対応できること。また、利用者側のハードウェアの増設に対し、システムが保証する動作環境以外の制限を与えない |  | 拡張性
220 | システム基盤要件(仕様書7(3)ウ(イ)) | 性能要件・信頼性要件 | 国又は県における各種関係法令・条例等の新設又は改正時や、業務上の必要性が生じた場合に機能の追加や変更が容易に行えるシステムである |  | 拡張性
221 | システム基盤要件(仕様書7(3)エ(ア)) | 性能要件・信頼性要件 | ユーザーインタフェースについては、一貫した操作性をもって容易に操作できるよう努められる |  | 操作性
222 | システム基盤要件(仕様書7(3)エ(イ)) | 性能要件・信頼性要件 | 全てにおいて、処理時間待ちの状態表示や、的確なエラーメッセージの表示等、利用者にわかりやすく処理状況を伝えるよう配慮している |  | 操作性
223 | システム基盤要件(仕様書7(3)オ) | 性能要件・信頼性要件 | ソフトウェアの導入を必要とする場合は、今後のバージョンアップに対して上位互換が保てる技術を採用している |  | 上位互換性
224 | システム基盤要件(仕様書7(3)カ(ア)) | 性能要件・信頼性要件 | 新システムで利用するソフトウェアは、製造元保障が長期間得られる形態である |  | 中立性・継続性
225 | システム基盤要件(仕様書7(3)カ(イ)) | 性能要件・信頼性要件 | 将来において、システム更新もしくは保守管理を第三者に委託することとなった場合に、受注者が保有するシステムの設計・プログラム情報を除き、運用の移管に必要となるドキュメント等の必要資料の提供、支援を行える |  | 中立性・継続性
226 | システム基盤要件(仕様書7(3)キ) | 性能要件・信頼性要件 | オンライン処理にてデータ登録などを行う際の経過時間は提案時に時間を明示し目標値としている（ただし、ネットワーク接続状況や業務条件等の制約上、この制限を超えることを発注者が認めた場合はこの限りではない） |  | 性能要件
〇
△
×